## Sheet1
附件：林芝市食品药品检验所仪器设备检定/校准清单
编号 | 设备名称 | 数量 | 品牌/型号 | 检定要求
1 | 显微镜 | 1 | 重庆光学,H6303
2 |  | 1 | 奥林巴斯、GX41
3 | 电子天平 | 1 | 梅特勒,MS204S(1/1万）
4 |  | 1 | 梅特勒,MS205DU（1/10万）
5 | 电动离心机 | 1 | 湘仪离心机,TG16-WS
6 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 上海一恒科学,DHG-9240A | 105℃ 80℃ 120℃
7 | 电热恒温培养箱 | 1 | 慧科电子，GHP-9162 | 105℃ 80℃ 120℃
8 | 电阻炉 | 1 | 英国CARBOLITE/ELF 11/14B | 550℃ 750℃
9 | 真空干燥箱 | 1 | 上海齐欣科学，DZF-6050D | 压力：2.67kPa
10 | 澄明度检测仪 | 1 | 天大天发,YB-2A
11 | 三用紫外分析仪 | 1 | 精学，DDL-4 | 365nm 254nm
12 | 紫外分光光度计 | 1 | PE，LAMBDA25 | 波长、吸光度、杂散光
13 | 紫外分光光度计 | 1 | PE，LAMBDA265 | 波长、吸光度、杂散光
14 | 溶出度检测仪 | 1 | 天大天发,RZQ-8D | 37℃ 转速 取样量
15 |  | 1 | 天大天发,RZQ-8D | 37℃ 转速 取样量
16 | 旋转蒸发仪 | 1 | 亚荣，RE-2000A
17 | 智能崩解仪 | 1 | 天河，ZB-1D | 37℃
18 | 电子天平 | 1 | 梅特勒,PL202-L（210g-0.01g）
19 | 纯水/超纯水-一体化系统 | 1 | Sartorius，Comfort1 16L-TOC
20 | 电导率仪 | 1 | 仪迈，IS228
21 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 上海一恒科学HWS-26 | 20℃ 98-100℃
22 | 电热恒温水浴箱 | 1 | 上海一恒科学 HWS-24 | 20℃ 98-100℃
23 | 精密酸度计 | 1 | 梅特勒，FE28 | 1.67 4.00 6.92 9.33
24 |  | 1 | METTLER TOLEDO，DHS-3C | 1.67 4.00 6.92 9.33
25 | 电动离心机 | 1 | 江苏金坛市金城国胜,800型
26 | 恒温水浴锅 | 1 | julabo,TW20 | 20℃ 98-100℃
27 | 自动电位滴定仪 | 1 | 上海霄盛仪器，ZD-2A
28 | 红外光谱仪 | 1 | PerkinElmer，SPECTRUM100
29 | 费休氏水分测定仪 | 1 | METTLER TOLEDO,V20
30 | 水分测定仪 | 1 | METTLER TOLEDO，HC103
31 | 超低温冰箱 | 1 | SANYO MDF-383E | ‘’-80℃
编号 | 设备名称 | 数量 | 品牌/型号 | 检定要求
32 | 立式灭菌器 | 1 | 上海申安医疗机器厂 ，LDZX-50KBS | 121℃
33 |  | 1 | YAMATO /SQ810C | 121℃
34 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 上海一恒，DHG-9240A | 105℃ 80℃ 120℃
35 | 浮游菌测定仪 | 1 | 德国MERCK/MAS-100NT
36 | 浮游空气沉菌采样器 | 1 | 浙江苏净FKC-1
37 | 激光尘埃粒子计数器（100L） | 1 | Y09-5100
38 | 温湿度仪 | 1 | TES-1360A
39 | 智能风速计 | 1 | 北京检测ZRQF-F30J
40 | 数字压力风速仪 | 1 | 龙岩亚成DP1000-IIIB
41 | 噪声震动测量仪 | 1 | 杭州爱华AWA5661-3
42 | 照度计 | 1 | LX1010B
43 | 生物安全柜 | 1 | 苏州安泰空气技术，BHC-1300ⅡA
44 | 均质器 | 1 | 北京恒奥德HBM-400B
45 | 集菌仪及过滤器 | 1 | HTY-601
46 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 上海一恒 HWS26 | 20℃ 98-100℃
47 | 超净工作台 | 1 | 苏州安泰空气技术,SWC-CJ-2FD
48 |  | 1 | 苏州安泰空气技术,SWC-CJ-2FD
49 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 上海一恒科学 HWS-24
50 | 电子天平 | 1 | BSA224S-CW
51 | 生化培养箱 | 1 | 上海慧科,SPX-150 | 30℃ 35℃
52 |  | 1 | 上海一恒科学,LRH-250 | 30℃ 35℃
53 |  | 1 | 上海一恒科学,LRH-250 | 30℃ 35℃
54 | 霉菌培养箱 | 1 | 上海一恒科学,MJ-150F-I | 20℃ 25℃
55 | 温湿度计 | 10
56 | 天平校准砝码 | 1
57 | 移液器（电动） | 1 | 梅特勒10ul-100ul
58 | 移液器（电动） | 1 | 梅特勒200ul-2000ul
59 | 移液器（电动） | 1 | 梅特勒500ul-5000ul
60 | 移液器（电动） | 1 | 梅特勒1000ul-10000ul